货物采购招标文件


麻栗坡海隅钨业有限公司

2MW分布式光伏投资项目
招 标 文 件

招标编号：海隅[2026]招第03号

招标人: 麻栗坡海隅钨业有限公司

2026年9月30日
麻栗坡海隅钨业有限公司 2MW 分布式光伏投资项目招标公告
招标编号：海隅[2026]招第03号
麻栗坡海隅钨业有限公司2MW 分布式光伏投资项目进行内部公开招标，现欢迎国内合格投标人对该招标项目及服务进行密封投标。
1、招标编号：海隅[2026]招第03号
2、招标内容：

2.1项目名称：麻栗坡海隅钨业有限公司 2MW 分布式光伏投资项目

2.2项目地点：云南省文山州麻栗坡县麻栗坡海隅钨业有限公司厂区内

2.3装机规模：2MW分布式光伏系统（最终装机容量以电网备案及并网验收容量为准）
2.4项目模式：中标人全额投资建设 → 项目并网验收通过→中标人全程负责运营 → 合作协议终止时项目资产整体无偿转让给招标人。

2.5工期要求：合同签订后 90 日历天内完成全部工程建设、并网验收工作。
2.6招标范围：项目现场勘察、方案设计、设备采购、工程施工、安装调试、项目备案、并网验收、建设期运维、质保服务等全部工作内容，包含办公楼前造型美观光伏车棚、配套10台小型汽车充电桩安装、车位硬化及车位标线施划；废水资源化厂房屋面采用锌镁铝材质光伏瓦。中标人全额出资建设，项目并网验收合格后，中标人全程负责运营直至合作协议终止时项目资产整体无偿转让给招标人。

2.7 报价方式：

2.7.1以招标人的近期用电量、电价为参照（统计表附在招标文件文末），投标人报电价的平均折扣系数K值，如2025年招标人的平均电费单价为0.53元/千瓦时，若中标人所报系数K值为0.6，那么中标人当月结算额=招标人当月电费单价（属地供电局提供）*0.6*光伏并网关口电表计量发电量。

2.7.2 首年承诺年发电量 Q0（万 kWh / 年）。

2.7.3 报价包含中标人投资、建设、运维、税费、资产移交等全部费用。

2.8 收回投资方式：中标人通过招标人支付的电费回收全部投资成本及合理收益，按成交电费单价按月结算。招标人目前厂房租赁期限截至2036年12月31日，若厂房租赁协议提前终止，双方签订的合同也随同终止。
3. 投标人资格要求：
3.1法人资格：具备独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围包含本项目相关施工类别），能够独立承担民事责任。
3.2 资金能力：投标人须具备足额自筹资金能力，能够提供银行资信证明或资金证明，可全额承担本项目投资建设费用。

3.3本地化履约能力：投标人须在云南省范围内设有固定办公场所及常驻技术管理团队。投标文件须提供：

（1）云南省内办公场所产权证明或租赁合同；

（2）不少于 3 名常驻项目管理人员、技术人员社保缴纳证明（社保缴纳单位为投资方，缴纳地点在云南省）。

3.4 业绩要求：近 3 年内，具备至少 1 项分布式光伏投资或 EPC 建设项目业绩，优先提供含光伏瓦、光伏车棚充电桩同类项目业绩，提供合同复印件。

3.5信用要求：近3年内（自投标截止之日起倒算）无重大质量事故、较大及以上安全生产事故，无招投标严重违法失信行为，未被列入失信被执行人名单、重大违法失信企业名单（需提供信用中国、国家企业信用信息公示系统查询截图）。

3.6其他要求：本项目不接受联合体投标，禁止挂靠、出借资质、转包及违法分包；投标人需提供廉洁投标承诺书、履约承诺书、不转包不违法分包承诺书。

4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2026年9月30日至10月10日工作日期间到麻栗坡海隅钨业有限公司（云南省文山州麻栗坡县麻栗镇南锋小寨）领取招标文件。 

4.2 外地投标人领取招标文件的可发邮件至pan.guoting@cxtc.com以获取招标文件的电子版（电子邮件）。

5. 评标办法：本项目采用的评标办法：综合评分法。
6. 投标文件的递交

6.1 只接收快递方式的投标，快递接收截止时间为2026年10月15日下午17时00 分，请将投标文件邮寄至第9条联系人。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 开标时间与地点
    2026年10月16日上午10时00分于麻栗坡海隅钨业有限公司二楼会议室
8. 发布公告的媒介
本次招标公告在厦钨集团供应链系统（https://scm.cxtc.com/）网站上发布。
9. 联系方式

招标人：麻栗坡海隅钨业有限公司
地  址：云南省文山州麻栗坡县麻栗镇南锋小寨
联系人：潘先生
电  话：18987625337

投标须知

1. 踏勘现场

   投标人应自行踏勘项目现场、充分了解项目背景、现场条件、施工要求及相关风险，自愿参与投标，报价包含全部风险费用，投标行为视为对本项目全部情况的认可。

项目技术要求

2.1建设规模：总装机容量约为2MWp分布式光伏系统，分为四个子项：

2.1.1废水资源化厂房屋面：采用锌镁铝材质光伏瓦，光伏瓦兼具屋面防水围护 + 光伏发电双重功能，面积约520平方；

2.1.2办公楼前区域：新建造型美观钢结构光伏车棚，配套10台小型汽车充电桩安装，含车棚区域场地硬化、排水、车位标线施划；全套系统含光伏组件、逆变器、支架、电缆、配电设备、并网接入配套工程、充电桩系统、车位划线等全部内容。办公楼后区域及生活宿舍楼后区域环线停车位标线施划。
2.1.3公司现有厂房、办公楼、生活楼屋顶：（说明：有的厂房房顶不具备安装光伏条件，生活楼屋顶局部区域需预留晾晒衣物过道，明年随着厂区建设，堆渣棚迁建等具备安装光伏时双方再议增加安装事宜）。

2.1.4停放电动车、摩托车车棚：新建造型美观钢结构光伏车棚，配套至少5个电动车充电接口，含车棚区域场地硬化、排水、车位标线施划等；
2.2 建设标准：项目设计、施工须符合国家、南方电网相关规范标准；锌镁铝光伏瓦须满足屋面防水、防腐、抗风压、当地气候条件；光伏车棚结构须经结构计算，造型美观、与办公楼环境协调；充电桩符合国网充电桩技术规范。中标人负责完成项目备案、并网验收，取得电网公司并网验收相关文件。

2.3 投资与安全环保责任：中标人承担项目全部投资；负责项目全过程安全管理、环保管理、质量管控，建设期及维护期所有安全、环保、质量风险由中标人承担。光伏瓦屋面、车棚钢结构需满足结构安全、防腐耐久要求。

2.4 协议终止资产转让约定

2.4.1 转让标的：项目全部光伏设备、锌镁铝光伏瓦屋面系统、光伏车棚钢结构、充电桩设备、构筑物、配套电气系统、项目备案文件、并网资料、竣工图纸等全部有形资产及相关资料。

2.4.2 转让节点：双方协议终止时完成资产交割、资料移交，资产交割完成之日起，本项目光伏资产所有权归招标人所有。
2.4.3 转让税费：资产转让产生的相关税费，由中标人承担。

2.5 电费结算：招标人按照成交电费单价的折扣系数K值*当月电费单价（属地供电局提供）*发电量，按月向中标人支付电费，计量方式：以光伏并网关口电表计量发电量为准。

2.6 工期：合同签订后 90 日历天内完成工程施工、充电桩调试、光伏并网验收。

2.7质保要求：

协议有效期内由中标人负责免费维修、更换故障设备。

  2.8协议到期后双方可友好协商后续合作事宜。
3. 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间5天前，以书面形式（微信）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已接收招标文件的每一投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

4. 招标文件的修改、补充

4.1 在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有接收招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以微信的形式予以确认。

4.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知每一投标人。

4.3 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束作用。

5. 投标文件的编制

5.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标将被拒绝。投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

5.2技术方案中必须包含：锌镁铝光伏瓦专项方案、光伏车棚结构及美观设计方案、充电桩配电方案、车位场地及划线方案。
5.3报价要求：投标人应充分考虑建设期风险、运维成本、资金利息、税费、人工、当地施工环境、资产交割、光伏瓦、车棚、充电桩等全部工程费用及风险因素。

5.4 一个投标人只能投一个标，否则，其投标将被拒绝。

5.5 投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为投标人已接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，均应按“偏离表”的格式统一汇总说明。
5.6 由于未按上述要求提供投标文件而造成对投标人的不利影响，由投标人自行负责。

6. 投标文件密封要求

    6.1由于本次采用邮寄方式递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封，投标文件必须密封在内层一个包封中，并在包封封套的封口处加盖投标人单位公章，封套上应写明投标人名称、招标人名称、（项目名称）投标文件，在（投标截止时间）前不得开启。外层信封装入上述全部内封资料，并注明招标编号、招标人名称、地址，同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

6.2如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。
7. 投标文件的补充、修改与撤回

7.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标人须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。

7.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按本章第4和5条规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

7.3 投标截止时间以后不得修改或撤销投标文件。
开标

若无发生投标截止时间和开标时间的推迟，招标人将按招标公告所规定的时间和地点公开开标。

投标人少于3个的，不得开标。
开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。
评标

1. 评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2. 评标过程保密

2.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

2.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

2.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3. 评标细则

投标人资格以及投标须知中的“项目技术要求”不符合招标人要求的不进入评分环节。
本项目采用的评标办法：综合评分法。

3.1 折扣系数 K，保留两位小数（50 分）

最高限价（上限）：投标文件 K值需≤0.85，超过者否决；

最低限价（下限）：投标文件 K值需≥0.45，低于下限触发异常书面澄清（成本测算、设备配置是否降级、回收期是否失真），澄清不成立否决。

基准价法计分：

基准系数 K₀ = 全部有效报价的算术平均值（投标人家数 ≥4 时，去掉一个最高和一个最低后平均；≤3 家直接平均）；

报价K ≤ K₀：得分 = 50 − 25×(K₀−K)/K₀；

报价K ＞ K₀：得分 = 50 − 50×(K−K₀)/K₀
3.2 首年承诺年发电量（35分）

        首年承诺年发电量 Q0（万 kWh / 年）
        满分 Q_max = 全部有效投标承诺发电量的最高值；

        得分 = 35 × ( Q0/ Q_max)，保留两位小数。
3.3云南省内固定办公场所及常驻技术管理团队（15分）

	子项
	分值
	评分标准

	云南省内固
定办公场所
	0-5
	提供省内固定办公场所产权证或租赁合同（租赁期须覆盖协议期）：省内设

场所得 4 分，场所距项目地（麻栗坡县城）≤200km 加 1 分；

仅在省外设点得 0 分

	常驻技术
管理团队
	0-7
	常驻云南省内团队人数及配置：项目管理人员、技术人员≥3人且均常驻

省内得满分 7 分；人员每缺一类扣 2 分；

无常驻团队 0 分（社保缴纳单位为投标人，缴纳地点在云南省）

	响应时限
承诺
	0-3
	故障响应≤2 小时＋到场≤24 小时得 3 分；到场≤48 小时得 2 分；

无承诺 0 分


4. 评标程序

4.1 初步评审
4.1.1 评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据投标人资格要求对投标文件进行初步评审。

在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的合同承包范围和关键的质量和性能，或限制了招标人的权力，或保留、反对投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4.2 详细评审
4.2.1 评标委员会按本章第3条规定的评标内容和评标办法进行评标，并得出综合评分的排序。
4.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
4.3 投标文件的澄清和补正
4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
4.4 评标结果
评标委员会对各投标人进行综合评审，并进行优劣次序排序，推荐经评审综合排序为第一的投标人为中标候选人。
合同授予

1. 定标准则

1.1 最低投标价不作为中标的保证。

1.2 招标人将根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人，依法确定中标人。

1.3 如果中标人出现下列情况之一的，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。

（1）中标人放弃中标；

（2）中标人因不可抗力提出不能履行合同；

（3）中标被依法确认无效的。 

1.4 本合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人，或进行重新招标。投标人给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

2. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权力，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

3. 中标通知

3.1 招标人将以书面形式通知中标人，确认其投标文件被接受。
3.2 在中标人签署了合同协议书后，该中标通知书将构成合同的一个组成部分。
3.3 在中标人签署了合同协议书后，招标人将向未中标的投标人发出招标结果通知书。

4. 合同协议书的签订

4.1 中标人应在《中标通知书》指定的时间内，派代表在《中标通知书》指定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，否则按中标人放弃中标处理。
4.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
合同协议书主要条款
1、投资、建设与并网
1.1 乙方全额自筹资金完成本项目勘察、设计、设备采购、施工安装、调试、备案、并网验收等全部工作，并网验收合格后，项目资产权属归乙方（不得以抵押或转让等形式转给第三方），由乙方负责运营维护。乙方承担建设期及运营期内的全部投资、安全、环保、质量风险和投保等费用。

1.2 乙方施工前应向甲方提交荷载、堆料、运输、防水保护及安全施工方案，经甲方确认后方可实施；未经确认，乙方不得在屋面堆放超出结构允许荷载的材料或设备。
    1.3 乙方在勘察、设计、施工及运维中不得破坏甲方屋面防水层、排水系统、既有管线及消防设施；施工完成后应进行排水、防水检验并提交记录。

1.4设计与建设标准：项目设计、施工须符合国家、南方电网相关规范标准；锌镁铝光伏瓦须满足屋面防水、防腐、抗风压、当地气候条件；光伏车棚结构须经结构计算，造型美观、与办公楼环境协调；充电桩符合国网充电桩技术规范。乙方负责完成项目备案、并网验收，取得电网公司并网验收相关文件。
1.5工期：合同签订后90日历天内完成全部工程并实现并网验收，因甲方原因、不可抗力或电网原因导致工期延误的，工期相应顺延。
1.6乙方为施工期间的现场安全责任主体，应落实安全生产、文明施工及消防措施，服从甲方厂区安全管理规定，并对施工造成的人身伤害、财产损失及第三方索赔承担责任。
    1.7 乙方不得将项目整体转包。

2、电费结算

2.1 甲方按本项目中标成交电费单价的折扣系数K值*当月电费单价（属地供电局提供）*当月发电量，次月对账，收到乙方开具的增值税专用发票7个工作日内付款。

2.2 计量方式：以光伏并网关口电表计量发电量为准。

3、协议终止时的资产转让

3.1 本项目在协议终止时，乙方将全部光伏资产、设备、图纸、备案及并网资料等全部有形资产及配套资料无偿转让并移交给甲方。移交时设备须可正常发电，组件实测功率衰减不超投标承诺衰减曲线、逆变器等设备功能正常，不合格的由乙方修复至达标后移交。
3.2 资产交割完成之日起，本项目光伏资产所有权归甲方所有。

3.3 资产转让相关税费由乙方承担。
4、运营维护与质保责任

4.1协议有效期内乙方负责光伏系统的全部运营维护工作，包括日常巡检、设备保养与更换、故障抢修、组件清洗、监控运行及安全维护。设备自然老化、故障均属乙方责任范围，不构成考核免责。

4.2 除电网调度、检修或不可抗力外，乙方不得擅自停运项目；非因甲方原因确需停运的，应提前3日书面通知甲方并说明理由。
5、双方权利义务

5.1 甲方负责提供项目建设场地，配合乙方办理相关备案、并网手续。

5.2 乙方保证项目施工安全、环保、工程质量符合国家及电网规范，负责建设期及运营期的安全环保事故全部责任。光伏瓦屋面、车棚钢结构需满足结构安全、防腐耐久要求。

6、承诺年发电量考核
6.1承诺年发电量：乙方承诺首年年发电量Q0，该承诺为考核基准，若有新增或减少光伏发电，对等增减发电量考核基准。
    6.2 年度考核基准：第n年考核基准＝Q0×（1－第n年累计衰减率），累计衰减率按投标函的衰减曲线执行。
    6.3 考核周期：按年度考核。月度按实际发电量预结算，年度终了后30日内汇算全年考核结果。
    6.4 年度实际发电量Q与考核基准Qn的比较处理：
    （1）Q≥95%×Qn：正常结算，不扣减；
    （2）80%×Qn≤Q＜95%×Qn：甲方核减当年结算电费，核减额＝（95%×Qn－Q）×当年加权平均结算单价。当年加权平均结算单价＝Σ（当月结算单价×当月发电量）÷当年总发电量；
    （3）Q＜80%×Qn：除按本项核减外，乙方须在3个月内完成整改并提交整改报告；连续两年或累计三年实际发电量低于80%×Qn的，甲方有权解除本协议并按第8条处理。
    6.5 除外因素：因不可抗力、电网限电或调度限制、甲方原因（停电检修、负荷限制、电网故障）、政策法规调整导致发电量减少的，相应电量从考核中剔除。

6.6 设备故障导致的发电量减少不属除外因素，按6.4条处理。
   7、违约责任

    7.1 工程质量经验收不合格的，乙方限期30天免费整改；逾期未整改的，甲方可委托第三方整改，并强制收回乙方所有投资。发生乙方主动放弃第4条的维保责任或乙方擅自停运项目，甲方强制收回乙方所有投资。
7.2承诺年发电量不达标的，按第6条约定核减、整改、赔偿；连续两年或累计三年低于80%考核基准的，甲方有权解除本协议。
7.3故障响应超过 2 小时或到场超过 48 小时，每次支付违约金 1000～5000 元（按可利用率损失核定）。

7.4移交资产存在权利瑕疵（抵押、查封等）的，乙方承担全部赔偿责任并限期消除。

7.5甲方每逾期1日付款按未付金额0.03%付违约金；逾期超60日乙方可要求一次性支付剩余合同期电费收益折现值。

8、协议终止

8.1期满终止：本协议期满且资产移交完成，协议终止。
8.2 乙方违约解除：发生下列情形之一的，甲方有权书面通知解除本协议：
（1）逾期完成并网验收超过30日且经催告仍未完成的；
（2）连续两年或累计三年年度实际发电量低于80%考核基准的；
（3）拒不履行运维义务或质保义务，经催告后15日内仍未履行的；

（4）移交资产存在权利瑕疵或乙方违反本协议实质性条款的。
投标文件格式

投标文件需包含但不限于以下内容，按顺序装订成册：

1.投标函、投标偏离表、法定代表人身份证明、授权委托书；

2.营业执照、资金能力证明文件、本地化履约能力、信用查询截图等资格证明材料；

3.同类项目业绩证明材料；

4.详细电费报价方案（包含全部投资、建设、运维、税费、资产移交等所有费用）；

5.技术方案中必须包含：锌镁铝光伏瓦专项方案、光伏车棚结构及美观设计方案、充电桩配电方案、车位场地及划线方案（提供车棚和锌镁铝材质光伏瓦效果图）；

6.资产转让实施方案；

7.环保达标方案、安全管理方案、质保服务承诺；

8.质保及售后服务承诺；

9.招标文件要求的其他补充资料。

10. 投标人认为需要提供的其他补充资料。

投标函
致：________________________

    根据贵方为                                            项目招标投标邀请                    （招标编号），签字代表_______（全名、职务）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称、地址）提交本次投标文件：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 应提供和交付的货物及服务投标报价：
1.1电费单价平均折扣系数K值：      。

系数报价构成说明：对应成本结构（投资回收、运维、利润）与预期回收期。__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.2首年承诺年发电量 Q0值：       万 kWh / 年。
        测算依据说明：当地辐照数据、系统效率 PR、组件衰减曲线、屋顶条件等。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

        组件衰减承诺曲线（用于第n年考核基准计算）                                                     

	年份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	年衰减率
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%

	累计衰减率
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%
	____%

	第n年考核基准（万kWh）
	____
	____
	____
	____
	____
	____
	____
	____
	____
	____


2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

    3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5. 我方承诺，与招标人均无关联。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：  

                      地址：_________________                 
电话：_________________                       

投标人代表姓名、职务（印刷体）：_________________ 

                      投标人代表签字：____________

投标人名称：____________________（全称并加盖公章）

日      期：______年____月____日
投标偏离表

招标编号：                                                

	序号
	招标文件的

条款
	投标文件的

条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

投标人提交的投标文件中与招标文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：                       

投标人代表签字：                      

资格证明文件

填写须知：

1. 投标时，应填写和提交此后规定全部表格，以及其它有关资料。

2. 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

3. 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

4. 招标人将应用投标人提交的资料根据自己的判断决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

6. 若未提供本须知所列的证明文件，可能导致废标的结果。
1、 法人营业执照

          （招标人名称）：

现附上由      （签发机关名称）     签发的我方法人营业执照复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

                               投  标  人 （盖章）：                  
                               投标人代表 （签字）：                  
                               日      期：  

2、法定代表人授权书

       （招标人名称）：
（投标人全称）   法定代表人         授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                     项目（招标编号       ）招标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。
投标人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码：       电话：                  
授权方：

投标人名称：  （全称并加盖公章）  

法定代表人签字或盖章：            
                                    日     期：                       
接受授权方：
投标人代表签字：                  
日     期：                        

3、关于资格的声明函

___________________（招标人名称）：

关于贵方______年______月______日招标编号为             的投标公告，本签字人愿意参加投标，提供___________________（项目及服务名称），并证明所提交的文件和说明是准确的和真实的。

投标人名称：____________________             电话：___________________

5、招标文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
包括认证证书、业绩证明材料等商务和资格方面文件的复印件，均须加盖公章且在有效期内。

附表：麻栗坡海隅钨业有限公司近期用电量统计
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